Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | План до 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водоснабжение всего, в т.ч. |  | 196962 |  | 28062 | 42000 | 25100 | 101800 |
| 1.1 | Замена водонапорных башен объемом 25 м3 в х. Майкопский, х. Донецкий, | 2 шт | 600 | ОБ МБ |  |  | 300 | 300 |
| 1.2 | Изготовление ПСД на строительство и реконструкцию сетей водопроводов в поселении | 28 шт | 29900 | ОБ МБ | 7100 | 3000 | 3300 | 16500 |
| 1.3. | Строительство сетей водопровода в п.Зимовники | 6 км | 21000 | ОБ МБ |  | 14000 |  | 7000 |
| 1.4 | Реконструкция сетей водопроводов в п.Зимовники | 55 км | 140962 | ОБ МБ | 20962 | 22000 | 20000 | 78000 |
| 1.5. | Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования в х.Донецкий и на 1-м подъеме | 3 шт | 4500 | ОБ МБ |  | 3000 | 1500 |  |
| 2 | Водоотведение всего, в том числе: |  | 1300000 |  |  |  |  | 1300000 |
| 2.1 | Строительство канализационных сетей в п.Зимовники |  | 1300000 | ОБ МБ |  |  |  | 1300000 |
| 3. | Теплоснабжение всего, в том числе: |  | 2500 |  |  |  | 1500 | 1000 |
| 3.1. | Реконструкция котельной в МКД по ул.Дзержинского в п.Зимовники | 1 объект | 1000 | ОБ МБ |  |  |  | 1000 |
| 3.2. | Реконструкция котельной СДК «Майкопский» | 1 объект | 1500 | ОБ МБ |  |  | 1500 |  |
| 4. | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 56100 |  |  |  | 40500 | 15600 |
| 4.1. | Газификация х. Майкопский |  | 30000 | ОБ МБ |  |  | 30000 |  |
| 4.2. | Газификация х.Донецкий |  | 10500 | ОБ МБ |  |  | 10500 |  |
| 4.3. | Газификация х. Ильичев |  | 15600 | ОБ МБ |  |  |  | 15600 |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 9670 |  | 1050 | 1270 | 1350 | 6000 |
| 5.1 | Реконструкция сетей наружного освещения в п.Зимовники | 17,5 км | 5720 | ОБ МБ | 600 | 770 | 850 | 3500 |
| 5.2 | Строительство сетей наружного освещения в п.Зимовники | 5,5 км | 3950 | ОБ МБ | 450 | 500 | 500 | 2500 |
| Итого по программе |  |  | 1565232 |  | 29112 | 43270 | 68450 | 1424400 |